Opracowała  mgr. inż Agnieszka Szydełko, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Biochemii Lekarskiej,   									  Wrocław 10.2011

Quantitative analysis of two isoflavones in Pueraria lobata flowers from eleven Chinese provinces using high performance liquid chromatography

Meicun Yao, Yiting Liao, George Q Li, Francis CP Law and Yi Tang

Yao et al. Chinese Medicine 2010, 5:14 http://www.cmjournal.org/content/5/1/14

Abstract

Background: kwiat Pueraria lobata (Gehua) jest ziołem o właściwościach leczniczych, wykorzystywanym w leczeniu zatruć, zmian w wątrobie i przewodzie pokarmowym spowodowanym nadużywaniem alkoholu. Celem badań przeprowadzonych przez Meicun Yao i wsp. było opracowanie metod chromatografii HPLC pozwalających na określenie struktury dwóch izoflawonoidów występujących w kwiecie P. labota, nazywanych tektorydyną i 6”-O-ksylozylo-tektorydyną.

Methods: wymiary kolumny C18 (250 mm × 4.6 mm, 5 μm); gradient: acetonitryl/woda (0 min 15:85; 35 min 50:50; 36 min 15:85; 40 min 15:85; v/v) i detekcja  265 nm.

Results: Pik odpowiadający tektorydynie był w zakresie: 11.8-236.4 μg/mL, współczynnik korelacji wynosił 0.9996 (P < 0.001), a odpowiadający 6"-O-ksylozylo-tektorydynie był w zakresie: 10.33-185.99 μg/Ml i współczynnik korelacji wynosił 0.9984 (P < 0.001). Średnia odzysku wynosiła dla tektorydyny 102.7-103.7%, a dla 6"-O-ksylozylo-tektorydyny: 95.7-103.2% (RSDs < 3%)

Conclusion: Wyniki te pokazują, że kwiaty P. lobata pochodzące z pn Chin zawierają więcej tektorydyny i 6"-O-ksylozylo-tektorydyny niż kwiaty  tej rośliny pochodzące z pd Chin.

Pueraria lobata (Willd) Ohwi jest chińskim ziołem o właściwościach leczniczych, należących do rodziny Leguminosae. Korzeń P. lobata (Gegen) ma właściwości korzystne dla układu krwionośnego, a kwiat tej rośliny (Gehua) jest używany w zatruciach spowodowanych nadużywaniem alkoholu [1]. Redukuje on absorpcję etanolu przez układ pokarmowy [2,3] i moduluje system immunologiczny i endokrynologiczny w celu zmniejszenia szkód spowodowanych przez alkohol w wątrobie i przewodzie pokarmowym. Kwiat P. lobata ma właściwości przeciwcukrzycowe [4], rozluźniające [5] przeciwwirusowe [6] antyoksydacyjne [7] i włącza apoptozę ludzkiego nerwiaka płodowego [8].  Jest używany również do leczenia wrzodów odbytu i krwawień [9]. Właściwości lecznicze kwiat P. lobata zawdzięcza zawartym w nim izoflawonoidom [2,3,5,6,8-10] np.: kakkalidynie, kakkalidonie, puerarynie, iryzolidonie, 6"-O-ksylozylo-glycytynie, tektorydynie i 6"-O-ksylozylo-tektorydynie (Fig.1). Skład chemiczny kwiatu ulega jednak zmianom podczas jego przechowywania. Tektorydyna jest głównym izoflawonodiem występującym przez pierwsze 5 lat przechowywania i w tym czasie nie ma praktycznie wcale kakkalidyny [12]. Badania przeprowadzone przez ten zespół pokazują również, że tektorydyna była głównym składnikiem znajdującym się w etanolu i stanowiła 70% ekstraktu z tego kwiatu.  Tektorydyna jest używana jako marker do oceny jakości Belamcanda chinensis w chińskiej farmakopoei [13]. Ponieważ tektorydyna nie jest charakterystycznym składnikiem kwiatu P. lobata może być ona używana jako marker tego składniku. Tektorygenina, główny metabolit tektorydyny, wykazuje farmakologiczny efekt w leczeniu chorób wywołanych etanolem [2,5,8]. Wiele metod z użyciem izoflawonodiów do określenia składu kwiatu P. lobata zostało już przeprowadzonych [12, 14-16] np. określanie kakkalidyny za pomocą spektrofotometrii UV [16].